                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             烟台城发城市广场工程

深基坑工程
监理实施细则

              项目监理机构（章）：　　　　　　　

              专业监理工程师：                 

              总监理工程师：　　　　　　　　 　
日      期：　             　　

目   录

工程概况及深基坑工程支护的特点• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •2

监理工作依据• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5  

监理工作流程• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 6  

监理工作要点• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •6 

五、监理工作方法及措施• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 11  
[image: image1.png]


深基坑工程监理实施细则

一、工程概况及深基坑支护工程的特点

（一）工程概况: 
1、工程项目名称：烟台城发城市广场工程　

2、工程项目建设地点：山东省烟台市莱山区长宁路以东，银海路以南，长安路以西，府后路以北。

3、建筑类别：多层公共建筑

4、建筑结构形式、等级：基础采用筏板基础，（基础筏板下为抗浮锚杆）主体结构为钢筋混凝土框架剪力墙结构体系。楼板采用现浇钢筋混凝土空心板。设计使用年限50年，结构安全等级一级，抗震设防烈度7度。

5、建筑耐火等级：地下一级，地上一级。

6、建筑防水等级：地下变配电房一级，其它二级；屋面Ⅰ级防水。地下室底板防水采用HHD3mm非固化+3 mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材。地下室外墙防水采用（3+3）厚自粘聚合物改性沥青防水卷材，防水保护层采用50厚挤塑聚苯板，外砌120厚砖墙，外做3：7灰土或素土，宽大于500mm。屋面防水采用采用HHD3mm非固化+3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材。地下室顶板屋面种植区域采用HHD3mm非固化+4mmSBS化学阻根耐根穿刺防水卷材。

7、建筑规模：总建筑面积：132090㎡ ； 其中地下建筑面积：70887㎡,地上建筑面积61203㎡，三层地下车库，一栋五层市民中心办公楼。办公楼设计标高±0.000相当于绝对标高9.50m，总高34.10m。

8、建筑功能分区：

功能分区如下

	类  别
	所在层数
	使用功能
	层高（米）

	地下空间
	地下三层
	设备用房、车库、人防等
	4.2

	
	地下二层
	设备用房、变配电、车库等
	4.2

	
	地下一层
	设备用房、车库、餐厅厨房、商业等
	5.1

	一区

地上空间
	一层
	大厅、综合服务用房、交易中心等
	8.4

	
	一层夹层
	档案室、设备用房等
	4.2

	
	二层
	综合服务用房、交易中心等
	5.4

	
	三层
	综合服务用房、交易中心等
	5.4

	
	四层
	附属办公、交易中心、档案室
	5.4

	
	五层
	附属办公、交易中心
	4.2


9、场地的工程地质及地下水条件：

（1） 依据的岩土工程勘察报告为山东正元建设工程有限责任公司提供的《烟台城发城市广场项目岩土工程勘察报告》。

（2）地形地貌：

本工程拟建场地地形较平坦，地面标高最大值7.60m,最小值3.87m，地表相对高差3.73m，场地所处地貌类型为山前冲积平原。

场地土层分部情况见表2

表2  地层情况
	层号
	岩性
	厚（M）
	平均厚度

（M）
	承载力特征值fak（KPa）
	压缩模量Es（MPa）

	1
	素填土
	1.00~4.90
	2.52
	/
	/

	2
	粉土
	  0.50~2.70
	1.15
	100
	4.18

	2-1
	中砂
	0.80~2.10
	1.36
	160
	7*

	3
	粉质粘土
	0.50~5.00
	1.54
	100
	4.07

	4
	砾砂
	-3.16~1.79
	-0.23
	200
	10*

	5
	粉质粘土
	2.10~15.50
	7.32
	180
	8.05

	5-1
	粉细砂
	0.90~3.80
	1.65
	160
	8*

	6
	粉质粘土
	0.80~15.10
	3.99
	200
	8.36

	6-1
	砾砂
	0.90~3.50
	2.20
	210
	12*

	7
	全风化变砾岩
	0.50~7.00
	2.12
	260
	12*

	7-1
	断层破碎带
	1.30~27.40
	9.60
	200
	12*

	7-2
	全风化泥质砂岩
	1.70~9.40
	5.03
	250
	10*

	8
	强风化变粒岩
	3.10~30.40
	17.29
	480
	30*

	注：标*者为经验值


市民中心和地下室持力层为第（5）、（6）层，持力层承载力180KPa、200KPa，下卧层第（6）、（7）层，下卧层承载力200KPa、260KPa。

（4）场区地下水位：场区地下水稳定水位平均埋深1.89米。
10、工程参建各方情况
建设单位：烟台市城市建设发展集团有限公司
  

设计单位：烟台市建筑设计研究股份有限公司 

勘测单位：山东正元建设工程有限责任公司
监理单位：山东新世纪工程项目管理咨询有限公司 

施工单位： 中国建筑第八工程局有限公司

深基坑支护工程特点 
开挖深度大、面积大，开挖深度 10.64～11.71米，拟建场地南北长约221米，东西宽约203米。地下水位高平均深度1.89米。施工季节在冬季，天气寒冷。  
各支护单元锚索长度、水平、竖向间隔高度不一，各段基坑深度、周边环境及地层情况的不同，基坑四周支护拟采用桩锚+止水帷幕支护，共分为四个单元。支基坑内部存在的坑中坑即相邻建筑之间的高差采用1：1.2进行放坡+挂网喷护。（北边为A～B支护单元，东边B～C支护单元，南边为C～D支护单元，西边为D～A支护单元）
	支护段
	支护深度（m)
	支护长度(m)
	支护形式
	安全等级
	重要性系数

	A～B
	11.47
	240
	￠800桩+3排锚索+止水帷幕
	一级
	1.1

	B～C
	10.75
	207
	￠800桩+3排锚索+止水帷幕
	一级
	1.1

	C～D
	11.20
	209
	￠800桩+3排锚索+止水帷幕
	一级
	1.1

	D～A
	10.64
	207
	￠800桩+3排锚索+止水帷幕
	一级
	1.1


二、监理工作依据

建设监理的依据是国家工程建设的政策、法规，政府批准的建设计划、规划，设计文件以及依法订立的工程承包合同等。本深基坑工程的监理依据如下：

1、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）

2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）

3、《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）

4、《土方与爆破工程施工及验收规范》（GB50201-2012）

5、《混凝土质量控制标准》（GB50164-2011）

6、《工程测量规范》（GB50026-2007）

7、《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）

8、《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）

9、《建筑边坡工程技术规范》（GB50330-2002）
10、《土层锚杆设计与施工规范》（CECS22:90）
11、《建设工程监理规范》(GB50319-2013)
12、工程设计文件

13、监理合同、施工合同
14、经审批的监理规划和施工组织设计及施工方案

三．监理工作流程

[image: image2.png]



四、监理工作要点

本工程深基坑支护采用成孔灌注桩为支护桩、高压旋喷桩在支护桩间旋喷作为止水帷幕，3道锚索。降水施工：在基坑内部网格状布置疏干井，井间距30米，井深17米，共布设36口；在基坑周边布设减压井，井深17米，井间距20米，共布设26口。监理工程师要认真阅读工程的地质勘察报告，了解基坑开挖所在地的地形、地貌和地质特点，分析可能导致边坡土体滑坡的各种因素，对影响边坡稳定性的关键地段、重要地层和土质指标做到心中有数。由于地质勘察资料不一定很详细，而且可能与实际情况有出入，监理工程师在基坑开挖中还要经常对比现场的地质情况，与地质报告差异很大时要及时告知建设单位，由建设单位通知勘察和设计单位，查看是否需要调整方案。
1、对施工程序的控制


1）钻孔灌注桩施工程序控制：控制点测放→测放桩位→埋设护筒→复核桩位→桩机就位→桩机成孔→一次清孔→吊放钢筋笼→下导管→二次清孔→浇灌混凝土。

2）旋喷搅拌桩施工程序控制：测放桩位→开挖桩槽→桩机就位→桩机起动、搅拌头下沉→喷浆搅拌提升→二次下沉喷浆提升→一根桩施工结束。

3）深井井点降水施工程序控制：井点测量定位→挖井口、安护筒→钻机就位→钻孔、清孔→安放井管→填滤料→洗井→抽水→成井。

[image: image3.png]


4）锚索施工程序控制：确定位置→锚索机就位→钻孔→杆体（预应力筋）的组装与安放（含注浆管）→一次注浆→二次注浆→张拉与锁定。

5）土钉及喷锚施工程序控制：测量放线→基坑开挖→修坡→喷射第一层混凝土厚度为40-50mm→砼初凝间隔→喷射第二层混凝土→养护。
2、钻孔灌注桩（边坡支护桩）
1）本钻孔灌注桩间距为1400mm。钻孔灌注桩定位精度要求高，轴线允许偏差5mm，桩位允许偏差10mm，因多台桩机同时施工，为保证精度及测量的效率，测放桩位时可优先选用如全站仪、经纬仪、测距仪等测量仪器。

2）采用二次校核的方法进行护筒埋设，先放样定位，在所测桩位中心先打入一根钢筋或木桩，按放样位置埋设护筒，然后再校核桩位，并在护筒上口用红漆做好标记，钻机就位时拉好十字线，并严格按十字线中心对中，护筒中心与桩位中心应同心并在一条垂直线上，护筒高度1.2米，埋设护筒要用粘土分层回填压实。

3）钻机就位要进行调平垫实，钻具对准孔位中心，保持钻具的垂直度，桩机对中偏差不大于10mm，垂直度偏差小于0.5%。

4）准确丈量钻杆、钻头长度，钻到设计标高应进行检查验收，支护钻孔桩施工实行跳打成孔措施。

5）成孔结束后，进行第一次清孔，控制泥浆密度≤1.25。

6）钢材必须复检合格，在制作钢筋笼前应将钢筋除锈、调直，钢筋笼严格按照设计要求制作，钢筋的焊接接头双面焊≥5d，单面焊≥10d，主筋间距的允许偏差：±10mm，钢筋笼直径的允许偏差：±10mm，箍筋间距的允许偏差：±20mm，钢筋笼长度的允许偏差：±50mm，钢筋笼孔口焊接在同一截面内钢筋接头数不大于主筋总数的50%，两相邻接头错开距离不小于35d且大于50cm，钢筋笼每2-3米设置一组保护层混凝土垫块，以保证钢筋保护层不小于5厘米。钢筋笼安放标高偏差±50mm。
7）混凝土浇筑时，应测定混凝土坍落度，坍落度控制在18-22cm。混凝土浇筑应连续进行，不应中断，要保证导管在混凝土中埋深在2-4米，严禁导管拔出混凝土面，以免出现断桩事故。

8）灌注桩顶端预留浮浆层厚度不得小于1倍桩径。

9）每根桩必须留置1组混凝土试块，用于检测桩身混凝土的强度。

3、旋喷水泥搅拌桩（止水帷幕）
1）以控制点为基点，测放桩位轴线，再细放桩位中心点。本旋喷搅拌桩间距同支护桩为1400mm，正在支护桩中间，与支护桩搭接不小于200mm。
2）根据控制桩及细放的桩位中心点，使桩机对中就位，并根据地面起伏情况，调整底盘使之保持水平及桩架的垂直。

3）水泥浆应按0.5：1的配比制备，水泥浆液搅拌时间不少于3min，水泥浆不得离析、不得停留过长。

4）旋喷桩搅拌机下沉到设计标高略为提升，开动灰浆泵，进行第一次喷浆，把水泥

浆压入土中，反转向上，匀速喷浆，提升至地表面，确认浆液畅通，按上述方法，进行二次下沉、喷浆、提升。深搅桩采用二次喷浆施工工艺，第一次喷浆搅拌提升速度不大于0.5m/min，送浆量为总浆量的60%；第二次喷浆搅拌提升速度不宜大于0.7m/min，剩余40%浆量全部送入孔内。第一次注浆压力0.1-0.3Mpa，二次注浆压力0.3-0.5Mpa。

    4、护坡喷射混凝土
1）坡面修整、分层开挖、分层支护，开挖与支护必须密切配合。

2）喷射混凝土的强度等级为C20，水泥强度等级为32.5，喷射第一层混凝土厚度不宜小于40mm。

3）待第一层砼初凝时间到，然后进行第二层混凝土喷射。

4)泄水孔必须按设计要求的标高、间距及做法进行施工。

5、锚索施工

1）锚索施工前应进行基本试验（3根），试验合格后方可进行锚索的正式施工。

2）本工程采用￠150钻孔，M30水泥浆，锚索采用1860型2～3S15.2（1×7）钢绞线。锚索总长度、自由段、锚固段长度，每支护段、每皮均不相同，要根据设计图纸，增加夹具锚固长度下料。钻孔前根据设计要求定出孔位，做出标记，锚索水平方向孔距偏差不应大于50mm，垂直方向孔距偏差不应大于100mm。锚索孔深不应小于设计长度，也不宜大于设计长度的1％。
3）杆体的组装应遵守以下规定：
①组装前钢绞线应平直、除油和除锈。②沿杆体轴线方向每隔1.5m应设置一个对中支架和钢绞线之间的隔离架。③杆体自由段应用塑料管包裹，与锚固体联接处用铅丝绑牢。④杆体应按防腐要求进行防腐处理。
4）锚索杆体的安放应遵守下列规定：
①杆体放入钻孔之前，应检查杆体的质量，确保杆体组装符合设计要求。②安放杆体时应防止杆体扭压、弯曲，注浆管宜随锚杆一同放入钻孔，注浆管头部距孔底宜为50～100mm，杆体放入角度应与钻孔角度保持一致。③杆体插入孔内深度不应小于锚杆长度的95％，杆体安放后不得随意敲击，不得悬挂重物。
5）锚杆注浆应遵守下列规定：

①锚杆注浆用的材料、强度（本工程为M30）应符合设计要求，并进行配合比设计，以满足强度要求。②注浆浆液应搅拌均匀，随搅随用，浆液应在初凝前用完，并严防石块、杂物混入浆液。③孔口溢出浆液，可停止注浆；浆体硬化后不能充满锚固体时，应进行补浆。

6）锚杆采用二次注浆工艺施工，一次注浆0.2-0.5Mpa，二次注浆不小于2.5Mpa。同批注浆的锚杆应至少留置1组试块(6块)。
7）锚杆的锚头制作很重要，应按设计要求制作锚头垫板，槽钢腰梁与钻孔桩的间隙用钢板垫满，并点焊固定，槽钢连结用钢板焊接。

8）台座的承压面应平整，并与锚杆的轴线方向垂直。

9）锚杆的张拉应遵守下列规定：
①锚杆张拉前应对张拉设备（千斤顶与油压表配套标定）进行标定。②锚固体强度达到设计强度的75%，且大于15MPa时方可进行张拉。③锚杆张拉应按一定程序进行，锚杆张拉顺序应考虑邻近锚杆的相互影响。④锚杆正式张拉之前应取0.1～0.2设计轴向拉力值对锚杆预张拉1～2次，使其各部位的接触紧密，杆体完全平直。

10）本工程锚杆张拉力为174.55KN～326.63KN，锁定力为130.91～228.86KN，锚杆围檩与支护桩间浮土应清除，并用C30混凝土填实。

11）锚杆锁定后，若发现有明显预应力损失时，应进行补偿张拉。

6、冠梁
1）支护桩施工结束后，人工将桩顶水泥浆及混凝土凿除至设计标高，然后确定冠梁边线和轴线，锚索锚固端在冠梁中的，应在冠梁中预设孔径ф180的孔道，其水平倾角与锚杆一致。

2）冠梁施工，应先将止水帷幕与桩头开挖至梁底标高，根据梁中轴线位置，将梁下部凿平，不平时在桩间干浆体上施工混凝土垫层。
3）钢筋绑扎严格按照图纸要求，绑扎钢筋骨架受力钢筋长允许偏差±10mm，宽、高允许偏差±5mm，间距±10mm，排距±5mm，模板内侧刷脱模剂，要求双侧模除有支撑加固外，还应每隔2-3米有一道ф8钢筋拉固两侧模板。

4）混凝土应振捣密实，表面平整，不得出现蜂窝、麻面和露筋现象，少留施工缝，重新浇筑时应将该施工缝凿毛并用高标号砂浆铺设，混凝土试块数量同一配比的混凝土且不超过100m3不少于一组（三块）。每次取样应至少留一组标准养护试块和一组同条件养护试块，制作试块时，应有监理人员在场，试块应进行标准养护。

7、降水井

1）以控制点为基点，测放降水井孔位。

2）钻井机就位，开始钻孔至设计标高（－17m），成孔后清孔，然后安放井管（最下面一节井管必须是底部密封的），井管垂直度允许偏差1%，井管插入深度与设计相比允许偏差≤200mm。

3）井管为商品混凝土井管，每口井上端为光管（只放置在不透水层，且不得大于4m）、下端为滤管。井管外侧填滤料（3～8mm的粗沙砾），滤料填完后开始洗井，先注入清水，用空压机洗井，排出混水，再注入清水，重复洗井，直至排出清水，抽水量正常。洗井应在下完井管，填好滤料后8h进行，一气呵成，以免时间过长，护壁泥皮逐渐老化，难以破坏，影响渗水效果。

8、土方开挖
1）根据施工方案，场内施工坡道布置3个出土口，便道主要用碎砖石、建筑垃圾铺平压实。

2）土方开挖应遵循分层、分段开挖的原则进行。下层土方开挖必须待上层锚索强

度达到设计值的70%时方可进行，每层开挖深度不得超过锚索以下300-500mm，每次开挖时先在周边开挖4-5米宽应力释放沟，开挖出工作面后应立即进行锚索施工。支护桩部位下部土方须用小挖机和推土机配合挖除，，机械开挖至底板底标高（含垫层）以上200～300mm，剩余土方由土建总包单位人工清理至设计标高，保证原状土不被扰动。

9、基坑监测

1）监测内容：地表、地下管线、道路、立柱桩及建筑物的沉降观测，围护墙体的测斜，围护墙体顶部的水平位移，坑外水位监测，支撑应力监测，锚杆应力监测。

2）监测频率：按照规范要求进行，但在基坑危险阶段或某项监测内容处于报警状态时，应全天候监测。

五、监理工作的方法及措施

（一）监理工作方法

1、施工单位进场后审查单位资质证书、营业执照、安全施工许可证，核查管理人员、特殊工种上岗证；

2、进行技术、质量、安全交底，严格按图施工，按规范施工；

3、严格材料成品的审核报验手续，严禁任何不合格品用于本工程。机械设备所用电

缆应完好，严防漏电、触电事件发生；

4、加强对施工过程的巡视、检查、验收，发现问题及时解决。

（二）质量控制措施

深基坑支护质量控制可根据不同阶段分为事前控制、事中控制和事后验收。

1、事前控制

1）由总监理工程师组织监理人员认真熟悉图纸和地质报告，掌握支护桩、水泥旋喷搅拌桩、锚索、喷射混凝土、冠梁、降水井、大面积土方开挖特点，做到心中有数，并对图纸中存在的问题通过建设单位向设计单位提出书面意见。

2）施工前参加建设单位组织的设计交底会，解决图纸中存在的有关问题，总监理工程师对技术交底会议纪要进行签认。

3）审查施工单位上报的施工组织设计和施工方案。审查重点：a.保证工程质量和安全的技术措施；b.施工机械、设备的配备和桩机、钻机的性能、型号合理与否；c.测量放线的方法及保证桩位精度的措施；d.以上各工艺施工流程的安排；e.施工计划安排和保证工期的措施；f.质量标准。

4）施工前由总监理工程师组织审查施工单位的现场管理机构的质量管理体系、技术管理体系并予以确认。

5）专业监理工程师做好定位放线复核工作：全站仪、水准仪、经纬仪、测距仪等测量设备应通过计量部门标定并满足施工测量精度要求，应在建筑物主要轴线外围引出永久性控制点和高程点，本工程±0.000相应的绝对标高。

6）施工前由施工单位检查进场桩机机械性能以及设备完好情况，钻孔桩导管的打压试验，锚杆的基本试验，降水井的试抽水，混凝土、灌浆料的配合比等，以保证施工要求。

7）了解钻孔桩、深搅桩现场附近的地下管线等市政设施情况，审查环境保护措施及施工监测方案。

8）对进场原材料出厂合格证、质保资料、试验检测报告进行核查，重要材料应现场取样送检。

9）降水开始前，应确认应急柴油发电机已到场，并确定能正常运转；柴油发电机的功率应能满足降水设备的要求。

2、事中控制

1）深基坑支护工程是保证地下室结构施工安全的一道重要关键工序，应由专业监理工程师组织现场监理员跟班检查、加强现场监控以保证深基坑支护各工艺的施工质量。

2）严格按设计方案组织施工，在施工过程中要求施工单位不得随意改变锚杆位置、长度、型号、数量，放坡系数等。

3）监理工程师应对锚杆位置、钻孔直径、深度及角度、锚杆插入长度，注浆配比、压力及注浆量，喷锚墙面厚度及强度，锚杆应力等进行检查，按规定留置混凝土试块、注浆试块，监理旁站锚杆张拉。
4）喷射作业应分段、分层进行，同一分段内喷射顺序应自下而上，喷射混凝土时，喷头与受喷面应保持垂直，距离宜为0.6~1.0m。喷射表面应平整，呈湿润光泽，无干斑、流淌现象。喷射混凝土终凝2h后，应喷水养护，养护时间宜为3~7h。
5）深搅桩按设计确定的配合比拌制水泥浆，搅拌机沉至设计标高后开始提升，同时开启灰浆泵将水泥浆压入地基中，边喷边旋转，严格按照设计确定的提升速度提升搅拌机。重复上、下搅拌，搅拌机提升至设计加固深度的顶面标高时，水泥掺量按设计要求正好排空。
6）放线定桩位应从施工现场的测量基准点施测，护筒中心应与桩位同心，钻机转盘必须水平，转盘中心、桩位中心及天轮悬吊中心应重合，最大偏差小于5㎜。钻孔钻到设计深度，先清孔换浆，再进行终孔验收。第二次清孔在下放钢筋笼和灌注混凝土的导管安装完毕后进行，验收合格的钢筋笼，应挂牌及编号，以免用错，吊装钢筋笼时，应避免钢筋笼变形，吊点应对称，使钢筋笼吊起时呈铅直状态，钢筋笼保护层垫块沿桩长间距2m，钢筋笼两节相连，焊接时要扶正、同心，主筋搭接用单面焊，焊缝应饱满，主筋无损伤，经检查验收认可后，才能下入孔内。首灌量必须满足导管底端埋入混凝土中1m，在每根桩的施工过程中，应按监理工程师要求进行记录，填写有关表格，一式两份。

3、事后验收

1）审查施工单位上报的资料。

深基坑支护验收应包括下列资料：a. 经审定的施工组织设计、施工方案及执行中的变更情况；b. 桩位测量放线图，包括工程桩位复核验收单；c. 钻孔灌注桩施工验收记录

表；d.深层搅拌桩施工验收记录表；e.锚杆钻孔施工验收记录表；f.降水井施工验收记录g.施工验收记录表；h. 喷射混凝土施工验收记录；i.原材料出厂合格证、质量保证书、试验检测报告等。

2)对有问题的支护桩、深搅桩、锚杆、降水井、冠梁、喷射混凝土的情况说明、原因分析及处理意见。

3）锚杆及土钉墙支护工程质量检验标准
                    锚杆及土钉墙支护工程质量检验标准                      

	
	项
	序
	检查项目
	允许偏差或允许值
	检查方法

	
	
	
	
	单位
	数量
	

	
	主控项目
	1
	锚杆长度
	mm
	±30
	用钢尺量

	
	
	2
	锚杆锁定力
	设计要求
	现场实测

	
	一般项目
	1
	锚杆位置
	mm
	±100
	用钢尺量

	
	
	2
	钻孔倾斜度
	°
	±1
	测钻机倾角

	
	
	3
	浆体强度
	设计要求
	试样送检

	
	
	4
	注浆量
	大于理论计算浆量
	检查计量数据

	
	
	5
	喷护面厚度
	mm
	±10
	用钢尺量

	
	
	6
	喷护砼强度
	设计要求
	试样送检


4）锚索采用抗拉试验检测，试验数量为锚索总数的1%。

5）撰写深基坑支护施工质量评估报告。

监理进场与监理准备工作





编制与交底监理实施计划





确定深基坑支护工程质量标准与检查验收程序以及进度与投资目标





审查开工前施工准备工作





具备开工条件





班组自检





符合标准





专职质检员复检





符合标准





监理工程师检验





是否通过





办理有关签证





签发开工令 





继续准备





深基坑支护工程施工





整改返工





限期整改


      





组织竣工初验





参加各方验收





整理资料，监理，监督保修





是否最后工序





通过





Yes





No





Yes





No





No





Yes





Yes








PAGE  
7

